		강남수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(강남구 봉은사로 137, 논현동 204-3, 불출수)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	022162523	고객접수번호	1002016041275
수용가명	***	민원신청일	2016년 06월 17일
수용가주소	*************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	25mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19850807	기물번호	*********86
현장방문일시	17시 00분	현장출동자	최창원외 1명
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	불출수	수압/관종	1.3kg/cm² /
처리결과	1층 직수라인 다량급수로 인한 옥상 물탱크 일시적인 불출수(자연수 고지대 수압저하 지역으로 수용가 급수펌프 설치하여 사용하도록 상담)

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					06/17 조상덕
협조자
시행			급수운영과-11966										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199																/
전화		3146-4844							/전송								/	cwchoi69@seoul.go.kr													/	부분공개(6)