문서번호	급수운영과-14591
결재일자	2016.6.17.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
윤근식	배성호	06/17 오기석
협 조

탐 지 작 업 일 지(A조)

탐 지 일		2016년06월17일 (금요일)			주 무 관		주 무 관	실 무 관
탐지 구역		성동,동대문구관내			윤 근식			이 득원
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐지위치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	면목57	용답동5*-1	계획	ASP		다점형 로거설치함			기간제B
2	아차산61	성수동2가2*1-1*	민원	con’c		옥내 누수(수요가설명)
3	아차산50	송정동70-20호 주변일대 (누수다발 관로지역)	공문	ASP		누수 이상없음(D=700mm)
4
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	소블록	탐 지 위 치	로거수	탐 지 결 과	비고
수 거	월곡44	이문동2*7-3*9호 주변일대	16	누수 이상없음
설치및수거	면목57	용답동5*-1호 주변일대	3	탐지 적출(5*-1*호)기간제B	공문발송
설 치	대현산173 월곡10,	제기동1*6-1호 주변일대	16	탐사중(누수진단 시스템)
설 치	대현산171	제기동1*8-1*7호 주변일대	3	탐사중(누수진단 시스템)