2/4분기 공원음수대 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	06/17 이만기

대시민공개

	명에 의거 관내 공원에 설치된 아리수 음수대 2/4분기 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 6. 17
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 검사일자 : 2016. 6. 14 ~ 6. 16

□ 검 사 자

- 수 질 팀 : 공업 7급 이병주, 화공운영7급 이범현, 9급실무 박관우

□ 검사대상 : 활터공원, 간데메공원, 동산공원, 안골공원, 사랑공원

- 검사완료 : 8대

- 공 사 중 : 2대

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 공원에 설치된 아리수 음수대 수돗물을 휴대용 잔류염소 측정기, 탁도계,

수질측정기(pH, 철, 구리)로  현장에서 수질측정

□ 검사결과

- 동대문구 활터어린이공원 등에 설치한 아리수 음수대 수질검사결과 “붙임문서”와 같이 8개소중 6개소는  먹는물 수질기준 이내로 적합하였음. 안골공원,사랑공원 2개소는 공사중임 .

검사유형 검사수 검사결과	계	단독	아파트	연립	공원	학교	기타
	8	0	0	0	8	0
적 합	6	0	0	0	6	0
공 사 중	2	0	0	0	2	0

□ 조치사항

-  동대문구 활터공원 등에 설치한 아리수 음수대 8개소중 6개소 수질검사결과 “붙임 문서”와 같이 먹는물 수질기준 이내로 적합하여 수질검사 결과표에 기재하였음, 안골공원,사랑공원 2개소는 공사중임, 담당자에게 기타 아리수 수질에 대하여 문의 사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(3146-2652~2659)으로 연락하도록 안내하였음.

붙  임 : 공원음수대 수질검사결과 1부.  끝..