수질검사 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	차태훈	代장은희	06/17 이원철

사업소 관내 배급수 계통, 취약지역, 수질민원 처리 등 수질점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 6. 17.(금)

보고자  공업7급 차태훈

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2016. 6. 17.(금) 09:30 ~ 16:30

2. 출 장 자 : 공업7급 차태훈, 시간선택임기제마급 이선영

3. 출장내용

◯ 시범음수대 수질검사 : 3개소 5대(1개소 고장으로 검사불가)

◯ 수계 및 배수지 관말수질검사 : 6지점

◯ 아파트 부식억제제 사용 현황조사 및 채수 : 4개소

- 부식억제제 종류 및 사용약품 조사, 연구원 분석 의뢰

4 출장결과

(단위:개소)

계		관 말 (수계,배수지)		관 말 (정체지역)		민원		시범음수대		노후배관		공원음수대 수질검사		비고
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
11		6						5

붙임 : 수질검사 결과 1부.  끝.