		중부수도사업소
CU********7*******C01***************E0500-1&
수신자		김영화 귀하(04627 서울특별시 중구 퇴계로30길 24 (예장동 삼익아파트 110호))
(경유)
제목	호소성 민원

***님이 신청한 호소성 민원에 대하여 아래와 같이 처리코자 합니다

성명	***
주소	********************************************
민원제목	아파트 옥내 계량기 설치에 대한 질의
민원내용	평소 구민들의 식수원인 상수도 업무 관리에 소장님을 비롯하여 전직원들의 노고가 많으십니다. 저는 ******에 소재하고 있는 **********에 거주하고 있는 소유주 ***입니다. 입주한지가 거의 20년이 다 되어 지난 6월 1일부터 내부수리공사를 진행하던 중 상수도에 관하여 이해하지 못할 문제들이 발견되어 몇 가지 질의를 드리고자 합니다. 1. 매월 수도사용량을 검침하기 위한 이웃집(101호)계량기가 우리 전용면적인 주방벽체에 설치되어 있고 2. 계량기로부터 인입된 상수도관이 주방바닥으로 통과되어 101호로 진입됨. 3. 위 경우 상수도관의 동파, 누수, 파열 등 사고발생 시 피해와 복구작업에 발생되는 비용 등의 책임소재 상기 나열된 잘못 이루어진 사항들을 101호에서 우리 전용구간을 벗어나 별도로 설치할 수는 없는 것인 지, 1차 현장방문을 통하여 검토 후 명확한 답변 부탁드립니다.
답변내용	서울시 상수도 발전에 관심을 가져주시는 귀하께 진심으로 감사드리며 귀댁의 무궁한 발전을 기원합니다. ***님께서 민원을 제기하신 사항에 대하여 우리사업소 검토의견은 다음과 같습니다. 저희 사업소에서는 서울특별시 수도조례 제2조에 의거 “급수설비는 옥내급수관까지 포함되어 있으며” 제 40조에 의거 “관리책임은 대지경계선안으로 수도사용자등(수요가)의 책임으로 한다” 라고 명기되어 있음을 알려드리오니 이점 널리 양해하여 관리사무실 입회하여 101호 주민분과 상의를 통하여 처리하시기 바랍니다.

끝.

								중부수도사업소장
주무관							성영한				주무관					박혁순					급수운영과장					06/17 김수영
협조자
시행			급수운영과-12825										(						)		접수												(						)
우																						/
전화									/전송			3146-2189					/														/	부분공개(6)