	성북소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	종합상황실 냉방장치(에어컨) 고장발생 보고

1. 소방정보통신 운영관리 규정 제12조 정보통신실 기준 (국민안전처예규 제1호 와 관련입니다.

2. 우리 현장대응단 종합상황실 냉방장치(케리어 에어컨)의 고장발생을 아래와 같이 보고합니다.

장비명	고장(정비)요구내역
	고장부분	원인 및 상태
케리어 에어컨 (CX-755FX)	실외기	실외기 모터불량

붙임 : 에어컨 고장발생보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	박용규		지휘3팀장	최득락		현장대응단장	06/20 김연경
협조자
시행	현장대응단-4345	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 성북소방서	/
전화		/전송		/		/	대시민공개