	강북소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2016년도 상반기 석면건축물 위해성 평가 결과보고(시달)

1. 관련근거

가. 석면안전관리법 시행령 33조(석면건축물 관리기준) 제1항 2호

나. 소방행정과-6573(2016.6.9.)호 “2016년도 상반기 석면건축물 위해성 평가 계획보고(시달)”

2. 우리서 2016년도 상반기 석면건축물 위해성 평가 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 평가 결과

대 상	연면적 (㎡)	석면면적 (㎡)	석면위치	위해성 평가
우이119안전센터	464.51	266	천정 등	낮음
미아119안전센터	734.51	778	외벽 판넬	낮음
삼각산119안전센터	794.02	0.01	가스켓	낮음

나. 평가기간 : 2016. 6. 14. ~ 15. [2일간]

다. 평 가 자 : 석면안전관리자 (소방장 이승태)

라. 평가방법 : 석면건축물 위해성 평가방법에 의거 자체 실시

※ 하반기 위해성 평가 : 하반기 기후변화대응과에서 일괄 시행

붙임 : 석면건축물 관리대상 각 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	각과,현장대응단,각119안전센터
담당자	이승태		장비회계팀장	김현태		소방행정과장	06/20 조성복
협조자
시행	소방행정과-6986	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서	/
전화	02-6946-0121	/전송	02-6946-0114	/	fire616@seoul.go.kr	/	대시민공개