투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사실정보고 승인

1. 우리부에서 시행 중인「용두3 및 신이문 빗물펌프장 신,증설공사」와 관련하여 아래 실정보고 사항에 대하여 승인하오니 공사관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 실정보고 내용

공 사 명	실정보고 내용	공문	비고
용두3 및 신이문 빗물펌프장 신,증설공사	간접비 청구	공사감독2처-5958(2016. 6.16)
	철도 인접구조물 안정성검토	공사감독2처-5551(2016. 6.10)
	교통소통대책 용역비	공사감독2처-5386(2016. 6.09)
	기초지방보강	공사감독2처-5233(2016. 6.07)
	현장타설 맨홀을 FRP복합구조맨홀로 변경	공사감독2처-2415(2016. 4.19)

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	노태학		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	06/20 임춘근
협조자
시행	방재시설부-9314	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개