복    명    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	전결 06/20 이만기

부분공개(7)

	명에 따라 관내 법정수도꼭지 수질검사 및 채수를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 6. 20.
복 명 자 : 주무관 유정미

□ 검사일자 : 2016. 6. 20.

□ 검 사 자 : 공업7급 유정미, 임기제 마급 유석재.

□ 검사내역 : 법정수도꼭지 9개소(일반지역 7개소, 노후지역 2개소)

※ 법정수도꼭지 수질검사 전체지점(성동구, 광진구) 33개소 중 6월 현재 26개소 검사완료

□ 검사항목

- 현  장 : 잔류염소, 탁도, pH

- 실험실 : 일반세균, 총대장균군, 대장균

- 중부수도사업소 의뢰 : 철, 구리, 아연, 망간

※ 암모니아성질소, 염소이온, 철, 구리, 아연, 망간 – 노후지역에 해당

□ 검사방법 : 휴대용 잔류염소측정기, 탁도계, pH메타 등으로  현장 측정, 미생물 검사를 위한 시료 채수

□ 검사결과 : 9개소 모두 먹는물 수질기준에 적합(현장)

※ 미생물 및 노후지역 추가 검사 결과는 추후 별도 보고

□ 조치사항

- 미생물 검사용 시료를 채수하여 실험실에 검사 의뢰

- 고객님께 먹는물 수질기준과 법정 수도꼭지 검사 안내

- 추후 아리수 수질에 대한 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(☎3146-2652~2658)으로 연락하도록 안내

붙임  법정수도꼭지 수질검사현황 1부.  끝.