투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동대문소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	동대문소방서 주유취급소 고장 발생 보고

1. 서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례 제54조와 관련입니다.

2. 동대문소방서 현장대응단에서 관리·운용중인 주유취급소 메인기판 및 주유노즐 밸브에 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 제 조 사 : ㈜한국ENE

나. 설치년도 : 2000년 06월

다. 고장일시 : 2016년 06월 20일

라. 고장장소 : 동대문소방서 주유취급소

마. 고장내역 : 메인기판 및 주유노즐 밸브 불량

바. 조치사항 : 전문수리업체에 의뢰

첨부 : 주유취급소 고장사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	최정현		지휘3팀장	김종석		현장대응단장	06/20 代김종석
협조자	진압3대장	이성석
시행	현장대응단-4891	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/
전화	02-954-2119	/전송	02-2242-0119	/	hyon6548@seoul.go.kr	/	대시민공개