고압가스 수불부(06.17~19)

결재	주무관	정수과장
	김유선	06/20 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			22,652						10,511
6.01		161	22,491		0	0	193	193	10,318
6.02		175	22,316		0	0	193	193	10,125
6.03		189	22,127		0	0	206	206	9,919
6.04		153	21,974		0	0	192	192	9,727
6.05		149	21,825		0	0	202	202	9,525
6.06		164	21,661		0	0	205	205	9,320
6.07		169	21,492		0	0	213	213	9,107
6.08		161	21,331		0	0	209	209	8,898
6.09		180	21,151		0	0	204	204	8,694
6.10		184	20,967		0	0	217	217	8,477
6.11		196	20,771		0	0	222	222	8,255
6.12		179	20,592		0	0	181	181	8,074
6.13		216	20,376		0	0	217	217	7,857
6.14		236	20,140		0	0	187	187	7,670
6.15		329	19,811		0	0	222	222	7,448
6.16		250	19,561		0	0	203	203	7,245
6.17	6,300	319	25,542		0	0	217	217	7,028
6.18		275	25,267		0	0	187	187	6,841
6.19		282	24,985		0	0	204	204	6,637
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
합계	6,300	3,967			0	0	3,874	3,874

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					36,757			43,707
6.01		0	0	0	36,757		987	42,720
6.02		0	0	0	36,757		979	41,741
6.03		0	0	0	36,757		991	40,750
6.04		0	0	0	36,757		985	39,765
6.05		0	0	0	36,757		985	38,780
6.06		0	0	0	36,757		996	37,784
6.07		0	0	0	36,757		981	36,803
6.08		0	0	0	36,757		962	35,841
6.09		0	0	0	36,757		944	34,897
6.10		0	0	0	36,757		947	33,950
6.11		0	0	0	36,757		934	33,016
6.12		0	0	0	36,757		943	32,073
6.13		0	0	0	36,757		955	31,118
6.14		0	0	0	36,757		945	30,173
6.15		0	192	192	36,565		869	29,304
6.16		0	188	188	36,377	19,000	939	47,365
6.17		0	0	0	36,377		862	46,503
6.18		0	0	0	36,377		863	45,640
6.19		0	0	0	36,377		860	44,780
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
합계		0	380	380		19,000	17,927