함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		중부수도사업소
수신	****************************
(경유)
제목	상수도공사 시행 알림

1. 서울시 상수도 발전을 위하여 관심을 가지고 문의하여 주신 귀하께 진심으로 감사드립니다.

2. 귀하께서 문의하신 사항은 상수도 급수관에 누수가 발생하여 누수 복구공사를 아래와 같이 시행함을 알려 드립니다.

가. 누수 현황

1) 원인 : 청파동3가 121-116호 앞 상수도관 누수(누수탐지)

2) 내용 : 누수복구에 따른 상수도관 절단(폐쇄)시 119-2호 급수불가로  원효로97길 도로의 배수관에서 급수관(STS관)을 분기하여 연결

나. 복구공사

1) 공사일자 : 2016년 6월 21일

2) 공사개요 : D=13mm, L=25m(예정)

붙임 : 공사 위치도 1부.  끝.

							중부수도사업소장
주무관							김선찬			급수설비팀장					김상웅					급수운영과장					06/20 김수영
협조자				주무관						이유찬
시행			급수운영과-12872									(						)		접수											(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가) 3층 급수운영과															/
전화		02-3146-2155						/전송			02-3146-2189					/	sg1174@seoul.go.kr												/	부분공개(6)