	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장발생보고서(비상소화장치 내부 금속연결구)

장비명(건명)	금속연결구	관리부서		현장대응단 진압대
고 장 일 시	2016. 6. 19.	장 소		비상소화장치 47호
모 델 명	금속연결구
조 치 사 항	구매 예정
원인 및 상태	파손으로 인하여 비상소화장치 내부 소화전과 호스릴 연결 불가
담당자 의견	금속연결구 파손으로 인하여 호스릴 사용 불가 (수관 연결하여 사용 가능함)
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 6월 19일 장비담당자 소방사 성명 : 오 성 진 (인) 광진소방서장 귀하

	현장대응단장
담당자	오성진		진압2대장	이완승		지휘2팀장	양동영		현장대응단장	06/21 라수찬
협조자
시행	현장대응단-5515	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		/전송	02-446-4119	/		/	대시민공개