문서번호	관리과-5656
결재일자	2016.6.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	운영과장
김영돈		代김홍주	06/21 김웅남
협 조

센터 악취발생원 일제점검 및 조치보고

2016. 6

난지물재생센터

센터 악취발생원 일제점검 및 조치보고

기온상승 등으로 센터 내·외 악취발생 저감을 위하고자 악취시설에 대해 일제점검 및 악취저감 조치를 취하고 그 결과를 보고드립니다

□ 점검일

○ 일 시 : 2016. 6. 17(금) 10:00∼17:00

○ 대 상 : 센터 내외 악취발생원 (발생시설 및 탈취시설, 외부악취원)

□ 점검대상 및 조치결과

순	악취발생원 점검대상	점검결과 및 조치사항	비 고
1	초침 및 송풍기동	송풍기동 옥상필터교체 등 작업필요
2	(통합반류수) 생물반응조 및 종침	초침에 폴리테츠 투입량 1.5배 늘림
3	농축조 및 소화조(홀더포함)	잉여 소화가스 발생량 최소화 조치 (소화가스 유출방지)
4	슬러지야적장	탈취제살포(6/20), 비닐덮게 씌움(6/21)
5	탈수기동,건조동,소각동, 분뇨처리동	탈수 및 건조시설 보수완료(6/17)로 탈취기 정상가동
6	음식물처리동	탈취약품 추가살포로 악취저감 조치
7	센터외부 지역	경작지 계분냄새 등이 거의 없으며 축사 인접지역에서는 분변냄새 있음 (민원사항 없음:동향파악)

□ 기타사항

○ 악취발생 및 탈취시설에 대해 계속적인 점검·관리(순찰)로 악취저감에 최선을 다하고자 합니다

※ 붙임 : 악취발생원 점검표 각1부.  끝.