문서번호	총무과-7540
결재일자	2016.6.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	총무과장
김인철	전결 06/21 이상진

2016년 하반기

박물관청사 정화조청소 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

2016년 하반기

박물관청사 정화조청소 계획

박물관의 쾌적한 환경조성을 위하여 하수도법에 따라 정화조청소를 다음과 같이 시행하여 위생관리 및 시설물관리에 만전을 기하고자함.

▣ 사업개요

○ 사업내용 : 박물관청사 정화조청소

○ 설치위치 : 청사 동측 냉각탑 옆(올림픽공원 중앙공급실 방향)

○ 설치용량 : 900인

○ 관련규정 : 하수도법 시행규칙 제33조 제1항 제2호

○ 사업기간 : 2016. 6. ～ 2016. 7.

○ 소요예산 : 수거용량에 따라 수수료 산출(계기량 확인)

- 산출방법

․기본요금 : 0.75㎥(750ℓ)까지 19,810원

․초과요금 : 0.1㎥(100ℓ)당 1,650원

- 수수료 산출근거 : 송파구 개인하수처리시설의 청소 및 분뇨의 처리에 관한 조례

- 예상 수수료 : 19,810원+87.25㎥×16,500원=1,459,430원

※ 예상 수거량 : 88㎥

○ 대행업체 : 대보건설(430-8181～5)

▣ 사업내용

항 목	소요예산	예산과목	계약방법	예산집행근거
박물관청사 정화조청소	약1,459,430원	관람지원기반구축 박물관시설물유지운영 일반운영비 공공운영비	송파구 정화조청소 대행업체	청소시행 후 대행업체 청구에 의하여 납부

▣ 추진일정

○ 2016. 6.: 박물관청사 정화조청소 계획 수립

○ 2016. 6.: 정화조청소 신청

○ 2016. 7.: 국민체육진흥공단에 차량통행허가 요청

○ 2016. 7.: 정화조청소 시행 및 수수료 납부.  끝.