함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	현장민원과장
(경유)
제 목	'15~‘16년 동파 수도계량기 보온실태 점검 결과 통보

1. 현장민원과 – 13668호(2016. 5. 30)호와 관련입니다.

2. ‘15~’16년 동파 수도계량기 보온실태 점검 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 점검결과

(단위:개소)

점검대상	점검결과		비고
	양호	불량
267	155	112	정비대상:112개소

따로붙임 : ‘15~’16년 동파 수도계량기 점검결과 내역 1부. 끝.

	급수운영과장
주무관	정헌석		급수설비팀장	代정헌석		급수운영과장	06/21 이자화
협조자	주무관	강동길		주무관	강동철
시행	급수운영과-13869	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	3146-4552	/전송	3146-4589	/	hundol@seoul.go.kr	/	부분공개(6)