투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서울특별시장(도로시설과장)
(경유)
제목	한강상 교량 부적합 가로등주 부속자재(등주, 암대) 교체결과 보고

1. 성동도로사업소 기전과-3311(’16. 4.29)호 한강 교량 가로등주 안전점검

결과 보고와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 한강 교량 4개소 가로등주에 대한 안전점검을 실시하고 부적합으로 적출된 가로등주 및 암(ARM)을 교체 완료하였음을 보고합니다.

가. 공사기간 : 2016. 5. 26 ∼ 6. 15

나. 교체대상 : 한강교량 4개소 중 3개소 가로등주 및 암

다. 공사방법 : 연간단가공사업체 작업지시 시행

라. 공 사 비 : 20,000천원(관급자재는 조달청 구매 지급)

구 분	점검결과			교체 완료일자	비 고
	설치수량	양 호	불 량
계	792	756	36	-
광 진 교	62	62	0	-
영동대교	139	130	9	5월28일
성수대교	416	398	18	6월15일
동호대교	175	166	9	5월30일

첨부 :  1. 한강교량 가로등주 안전점검 결과 보고 1부.

2. 교체사진 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	문준호		기전과장	박심근		성동도로사업소장	06/21 이종엽
협조자
시행	기전과-4685	(		)	접수		(		)
우	04807	성동구 자동차시장길 41(용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1547	/전송	02-2210-1536	/	munjunhoo@seoul.go.kr	/	대시민공개