출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박용구	김광운	06/22 오기석

	명에 의하여 관내 민원처리, 시설물 점검 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 06. 22.
보 고 자 :*****************************

보 고 내 용
일 시	2016. 06. 21.(화) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서
내용	◉ 출장목적 ▷ 성수2가 *****일대 소화전설치 현장. ▷ 성수2가 ******일대 소화전설치 현장. ▷ 옥수13구역재개발 순찰현장. ▷ 2016년 배급수관 공사 현장. ◎ 점검결과 ▶ 성수2가 *****일대 소화전신설 설치 단수작업 및 밸브 200~150mm 8개 점검함. ▶ 성수2가 ******일대 소화전신설 설치 단수작업 및 밸브 100~80mm 7개 점검함. ▶ 3구역 600~1500mm관로,옥수13구역재 개발 300mm 상수도 관로 연결완료점검 이상없음. ▶ 2016년 배급수관 공사 사전현장 3구역(성수1가******번지 일대****일대번지) 굴착 확인점검함.
비 고	∽♬∽