	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방공사감리결과보고서 서류검토 결과보고 (화곡동 918-14 주상복합)

1. 민원접수-3276(2016.6.22.)호 “소방공사 감리결과보고서” 와 관련 입니다.

2. 소방공사 감리결과보고서 관계서류 검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대지위치 : 강서구 화곡동 918-14호

나. 건축주 : 김성배 외 19인

다. 규  모 : 지하2층/지상10층, 연면적 5,658.39㎡

라. 용  도 : 복합건축물(오피스텔,공동주택)

마. 건축구분 : 신축

바. 소방시설

○ 기계 : 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,이산화탄소호스릴설비,   피난기구,연결송수관설비

○ 전기 : 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,비상조명등,유도등,

비상콘센트설비

사. 설계업체

○ 기계,전기 : ㈜대광엔지니어링(제서울영등포95-2호)

아. 소방시설관련업체

구분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	기술자
공사 업체	㈜현대 전기건설	경기도 구리시 인창동 543 **************	**** *********	김희성	서재철
감리 업체	㈜성지이앤씨	서울시 성동구 광나루로 130 ***************	***********	김진환	최원일

3. 확인결과 : 완비

4. 확인자의견

- 화곡동918-14주상복합건물 소방시설 완공에 따른 감리결과보고서 제출 건으로 관련서류 검토한 바 소방관련 법규에 적합하게 설치되어 소방시설 완공검사 증명서를 교부함이 적합하다고 사료됩니다.  끝.

담당자	손성호		예방팀장	이대우		예방과장	전결 06/22 김경근
협조자
시행	예방과-12487	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-4119	/전송	02-2668-1160	/	sshoac@seoul.go.kr	/	부분공개(6)