출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	주재연	김광운	06/22 오기석

	명에 의하여 사업소 관내를 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 06.22.
보 고 자 : *****************연

보 고 내 용
일 시	2016. 06.22(수) 10***********
건 명	출장결과보고서(06.22.)
내용	● 출장목적 - 물세척 및 음수대 관리실태 점검차 ● 출장내용 ****면목가05소블록 - 동명초등학교 ● 출장결과 *** 면목동 2-50외 1개소 물세척 완료 하였으며, - 동명초등학교 17개소 음수대 관리 및 시설상태 점검결과 양호 하였으며, 별도 정수기 미사용으로 확인 됨 - 기타 특이 사항 없음.
비 고