문서번호	기전과-4730
결재일자	2016.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
신대중		박심근	06/22 이종엽
협조
	주무관		문준호

성수대교 경관조명 보수자재 구매계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

성동도로사업소

(기  전  과)

성수대교 경관조명 보수자재 구매계획

성수대교 경관조명 유지보수에 사용되는 보수자재(고압나트륨램프)를 구매하여 한강교량 경관조명 유지관리에 만전을 기하고자 보고드림.

▣ 시설현황

○ 시설명 : 성수대교 경관조명

○ 설치현황

- NH   70W 818등,  - NH  250W  20등,  - MH  400W  20등

▣ 점검개요

○ 점검일자 : 2016. 06. 21.

○ 점검자 : 설동철, 이경동, 신대중

○ 점검결과 : NH 70W 47등 정비요망

▣ 구매개요

○ 구매품목 : NH 70W

○ 구매방법 : 조달청 구매의뢰(3자단가 계약제품)

○ 소요예산 : 5,278,350원(조달수수료 포함)

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 한강교량 및 도로시설물 경관조명 유지보수, 시설비(401-01)

▣ 구매자재현황                                          (단위 : 개)

구매자재	규격	보유수량	구매수량
고효율나트륨램프	70W(소모갈)	0	500

※ 상기제품이 국내 생산업체가 없어서 향후 유지관리에 필요한 충분한 수량 확보

▣ 보고자의견

○ 상기 제품은 현재 생산되지 않는 규격으로 생산 가능한 3자단가 등록업체에 구매. 끝.