	강서소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	보수완료 소화전 현장검수 결과보고(발산)

1. 재난관리과-4498(2016.6.21.)호 보수완료 소화전 현장검수 실시 알림과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리11안전센터에서 관리하는 보수완료에따른 소화전 현장검수 실시 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 공소 170100호(강서구 내발산동 701-6 상희빌딩 앞)

나. 검수결과 : 몸통 및 정상작동 양호함

붙임   현지확인 결과서 1부. 끝.

	발산119안전센터장
담당자	허명재		3팀장	정기남		센터장	06/22 한효철
협조자
시행	발산119안전센터-3511	(		)	접수		(		)
우	07632	서울특별시 강서구 강서로 329 발산119안전센터	/
전화	02-2665-3115	/전송	02-3666-0590	/		/	대시민공개