문서번호	공간정보과-5055
결재일자	2016.6.22.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		김태형	06/22 강신재
협조	주무관		장기덕
	주무관		김영혁

2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

탐사·측량 현장 점검계획

2016. 6.

상수도사업본부

(공간정보과)

2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

탐사·측량 현장 점검계획

「2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」의 탐사·측량 현장 점검(안전·기술자·장비)계획을 보고 드림.

Ⅰ		개 요

추진목적

❍ 안전사고 예방 및 내실있는 사업추진을 위한 현장 안전·기술자·

장비 실태점검

대상사업 : 2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

❍ 사업현황(DB구축 251㎞, ********)

구 분	서북지역	서남지역	동남지역
용역내용	측량 및 편집 : 121㎞ (신설 44, 기존 77)	측량 및 편집 : 120㎞ (신설 28, 기존 92)	측량 및 편집 : 120㎞ (신설 49, 기존 71)
용역기간	’16. 5. 4. ～ ’16. 12. 31.	’16. 5. 3. ～ ’16. 12. 31.	’16. 5. 4. ～ ’16. 12. 31.
계약금액	******	******	******
사 업 자	㈜신한항업 외 1 [㈜아세아항측]	공간정보기술㈜ 외 2 [삼아항업㈜, 네이버시스템㈜]	제일항업㈜ 외 2 [중앙항업㈜, 해양정보기술㈜]
해당사업소	중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

점검대상 : 탐사 및 측량 현장(사업소당 1곳)

점검기간 : **********************************

점검방법 : 불시 점검(점검항목 평가)

점검항목 : 투입인력, 투입장비, 안전이행, 폭염대비

Ⅱ		세부내용

점검대상

❍ 대상선정 : 점검기간 중 탐사·측량작업 중인 현장 8곳

(사업소 당 1개소)

❍ 현장팀 현황 : 총 16팀(51명) …………… [붙임1]

구분	합계	서북			서남		동남
		중부	서부	북부	강서	남부	동부	강남	강동
신규관	8팀 24명	1팀 3명	1팀 3명	1팀 3명	1팀 3명	1팀 4명	1팀 3명	1팀 2명	1팀 3명
기존관	8팀 27명	1팀 3명	1팀 3명	1팀 4명	1팀 4명	1팀 4명	1팀 3명	1팀 3명	1팀 3명

❍ 탐사·측량장비 현황 : 48기 …………… [붙임1]

구분	합계	서북	서남	동남
GNSS	24기	8기	7기	9기
토탈스테이션	14기	4기	4기	6기
탐사기	10기	3기	3기	4기

점검내용

❍ 점검기간 : ***********************************

❍ 점검방법 : 현장 불시점검(점검항목 평가)

❍ 점검조 편성 : 3인 1조

			총 괄			***********
서 북					서 남					동 남
성 명	직 급				성 명		직 급			성 명		직 급
***	****				***		****			***		****
***	****				***		****			***		****
****	****				****		****			****		****

❍ 점검항목(4) : 투입인력, 투입장비, 안전이행, 폭염대비 ………[붙임2]

- 투입인력 : 사업계획서의 인적사항과 일치여부

- 투입장비 : 사업계획서의 고유번호와 일치여부, 상태

- 안전이행 : 현장안전 및 밀폐공간안전 수칙 준수여부

- 폭염대비 : 폭염대비 행동 매뉴얼 숙지여부 등

Ⅲ		향후계획

조치계획

❍ 점검결과 우수사례 전파, 지적사항에 대해서는 보완 및 경고조치

(경미사항 : 보완지시, 중대사항 : 경고조치)

※ 중대사항 : 투입인력·장비 미일치, 밀폐공간 안전수칙 미이행

향후 점검계획

❍ 용역사 공간정보 보안점검 : 2016. 7월 중

❍ 현장점검(2차) 및 추석전 체불임금 점검 : 2016. 9월 중

붙임 : 1. 투입인력 및 장비 1부.

2. 현장점검표. 끝.