문서번호	급수운영과-12270
결재일자	2016.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이보민		06/22 조상덕
협조

시민들에게 사랑받는 아리수

기존관 철거 및 폐쇄 보고서(3차)

(2015년 개포1동외 14개동 상수도공사)

2016. 6.

기존관 철거 및 폐쇄 보고서(3차)

우리사업소가 시행중인 “2015년 개포1동외 14개동 상수도공사”를 시공 감독하고 신관부설, 기존관 철거 및 폐쇄 현황을 아래와 같이 보고합니다.

공 사 명 : 2015년 개포1동외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

공사기간 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 6월 20일

신관부설 및 기존관 철거 및 폐쇄 현황(총괄)

신관부설			철거폐쇄					비 고
관종	구경	연장	관종	구경	계	철거	폐쇄
SSP	15		SSP	15	0
〃	20	68	〃	20	72.9	14.4	58.5
〃	25	103	〃	25	33.7	8.4	25.3
〃	30	40.5	〃	30	0
〃	40	44.5	〃	40	15.8	7.2	8.6
〃	50	48.5	COP	50	0
DCIP	80	124.5	CIP	80	5	5
〃	100		〃	100	0
〃	150	41
〃	200	8
〃	300	1.3
계	15～200	479.3	계	15～100	127.4	35	92.4

❍ 기존관 철거 및 폐쇄 현황(신설)

신관부설			철거폐쇄					비 고
관종	구경	연장	관종	구경	계	철거	폐쇄
SSP	15		SSP	15	0
〃	20	68	〃	20	71.7	13.2	58.5
〃	25	103	〃	25	30.1	4.8	25.3
〃	30	40	〃	30	0
〃	40	44	〃	40	12.2	3.6	8.6
〃	50	46	COP	50	0
DCIP	80	9	CIP
〃	100		〃
〃	150	41	〃
〃	200	8	〃
〃	300		〃
계	15～200	359	계	15～50	114	21.6	92.4

❍ 기존관 철거 및 폐쇄 현황(개량)

신관부설			철거폐쇄					비 고
관종	구경	연장	관종	구경	계	철거	폐쇄
SSP	15		SSP	15	0
〃	20		〃	20	1.2	1.2
〃	25		〃	25	3.6	3.6
〃	30	0.5	〃	30	0
〃	40	0.5	〃	40	3.6	3.6
〃	50	2.5	COP	50	0
DCIP	80	115.5	CIP	80	5	5
〃	100		〃	100	0
〃	150
〃	200
〃	300	1.3
계	15～200	120.3		15～100	13.4	13.4	0

끝.