문서번호	예방과-11762
결재일자	2016.6.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

담당자	예방팀장		예방과장
남태화	배미순		전결 06/22 김주호
협 조

소방시설 완공 감리결과 검토보고서

[천호역지하주차장(천호동 455)-수신기,펌프교체]

1. 민원접수-제2096호(2016.06.22.)『소방시설공사 완공 감리결과보고서』와

관련입니다.

2. 위 민원신고서 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

2016. 6. 22. (수)

******************

건 명	소방시설 완공 감리결과 검토보고서 [천호역지하주차장(천호동 455)-수신기,펌프교체]
가. 감리대상 건축물 ***********
위 치		***********천호대로 997(천호동 455)
건 축 주		천호역지하주차장	허가동의일		무
			시공신고일		2016.05.26.(제16-134호)
건 물 구 조		R.C조, 0/2층, 연면적 42,735.19㎡, 1개 동 대진면적 52,721.0㎡, 건축면적 52,721.0㎡, 연면적 42,735.19㎡
주 요 용 도		자동차관련시설(주차장) 1,551대		소방시설 시 공 자	문화전기주식회사 대표 조창일(☎ 02-457-4094) (전문/제광진2001-2호)
소방공사 감리자		㈜천광엔지니어링 대표 고명재(☎ 031-448-0770) (전문/경기안양제2005-53호)		감리등급 (감리구분)	***** 이경재-기계(특급),전기(특급)
소 방 시 설		○ 옥내소화전 주펌프 및 스프링클러 주펌프 교체 공사 ○ 자동화재탐지설비 수신기 교체
나. 확인결과(확인자 의견) 위 건물 소방공사 감리결과 보고서 확인한 바 설치키로 한 소방시설이 화재 안전기준에 적합하게 설치 및 소방시설 성능시험결과가 양호하다고 제출 되어 소방시설 완공검사증명서(사용승인동의용)를 발급하고자 합니다. 끝.