수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	06/22 장성만

	명에 의하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 6. 22.
보고자 공업6급 이 우 재 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 6. 21. (화)

■ 출  장  자 : 행정지원과 이우재, 최민욱 급수운영과 김종식, 최지영

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(기타민원)	************************ ***********	3	3

■ 보고자 의견

○ 잠실동 물세척 작업 시 배관 흔들림으로 이물질 (검은색 알갱이) 출수 건에 대하여

- 급수운영과 동반 출장하여 수질검사 실시한 결과

- 출장일 현재 이물질 출수되지 않았으며,

- 수질검사 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여 안심하고 음용할 수 있도록 안내

첨 부 :  수질검사결과 1부.  끝.