<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서<물품 구매>

문서번호	원수관리과-1417
수 신	행정관리과장
접수번호

결재	★주무관	주무관	원수관리과장
	이성남	김효준	손주옥

계 약 건 명			취수장 전기시설 유지용 물품구매
납 품 자			상 호			디엘테크						성 명		김은옥
계 약 금 액			금4,404,410원(금사백사십만사천사백일십원)
계약체결년월일			2016 년 6 월 21 일
납 품 기 한			2016 년 6 월 21 일
납 품 년 월 일			2016 년 6 월 21 일
검사(수)년월일			2016 년 6 월 21 일
검사(수) 장 소			강북아리수정수센터 강북취수장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2016 년 6 월 21 일															06/22 김형규
															분임물품 출 납 원
	검수자	강북아리수정수센터		국	원수관리		과	공업7급(화공)	직급	성명	김대용		김대용		손주옥
	검수자	강북아리수정수센터		국	원수관리		과	시설관리7급	직급	성명	봉선필		봉선필

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	특고압 휴대용 검전기	개	148,000	1		1
	30kV
	플라스틱 물통	개	5,000	1		1
	20리터
	타이머	개	26,000	10		10
	매입 5핀 24H
	통전표시기	개	39,500	10		10
	부스바용 22.9kV
	통전표시기	개	39,500	10		10
	부스바용 6.6kV
	통전표시기	개	39,500	10		10
	케이블용 6.6kV
	시그널 컨버터	개	170,000	2		2
	4~20mA
	푸시버튼스위치용램프	개	3,500	15		15
	24V, 적색
	푸시버튼스위치용램프	개	3,500	15		15
	24V, 녹색
	기기배선용 전선	롤	64,000	1		1
	2.5㎟(200m)
	환풍기	개	31,000	1		1
	250mm
	인두	개	30,000	1		1
	권총타입, 50W
	실납	개	28,000	1		1
	1.2mm

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	펌프온도센서	개	180,000	1		1
	PT 100Ω2mA (전송기안착형, 나사 1/2인치, 출력 4~20mA)
	화재감시제어기	개	486,000	1		1
	배전반용
	칼블럭	봉	6,000	1		1
	6*30mm(200개)
	콘크리트 드릴비트	개	2,800	5		5
	6파이
	열쇠	개	4,500	1		1
	번호키
	쇠사슬	개	10,000	1		1
	2m
	철판용 나사	봉	7,800	1		1
	4*16(1000개)
	철판용 나사	봉	8,000	1		1
	4*25(500개)
	철판용 나사	봉	3,600	1		1
	4*30(300개)
	철판용 나사	봉	5,610	1		1
	4*50(300개)
	스큐류 나사	봉	7,000	1		1
	8*13(1000개)
	스큐류 나사	봉	6,000	1		1
	8*25(500개)
	스큐류 나사	봉	8,000	1		1
	4*50(200개)

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	사다리	개	48,500	1		1
	7단 1985mm
	사다리	개	80,000	1		1
	10단 2885mm
	MCCB	개	34,500	2		2
	2P 75A
	PLC 파워	개	280,000	1		1
	AC 220V/DC5V 8.5A
	하드	개	80,000	1		1
	1000G
	선풍기	대	168,000	3		3
	공업용, 30인치

	행정관리과장