문서번호	운영과-4834
결재일자	2016.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김광옥		박한수	06/23 이동신
협 조
	주무관			박노경

제3원심 농축 슬러지 저류조 수위계 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 06

제3원심 농축 슬러지 저류조 수위계 고장 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 농축 슬러지 저류조 수위계 작동불량으로 가동이 중단되어 아     래와 같이 긴급 보수하고자 함.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 06. 22. 09:00 경

점 검 자 : 주무관 김광옥, 주무관 박노경,

점검대상 : 제3소화조 농축 슬러지 저류조 수위계 운영점검

2		시설현황

설 비 명	규 격	설치년도	용 도	비고
농축 슬러지 저류조 수위계	초음파 수위계 일체형	2009	농축된 슬러지를 수위에 맞게 소화조로 투입하는 기기

3		점검내용

제3소화조 농축 저류조 수위계 운영 중 ‘16.6.22 09:00경 순찰도중 농축 슬러지 수위계 고장으로 운영이 중지되여 현재 예비용 수위계로 대체 운영

제3소화조 농축 슬러지 수위계는 부식성가스에 의해 부식이 심해 고장율이 심하고 생슬러지 및 반류수 처리량 증대로 농축기 상시가동이 요구되여 긴급보수가 요구됨.

4		조치계획

농축 슬러지 저류조 수위계를 전문기술력을 확보하고 있는업체에 의뢰하여 신속히 수리시행

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 3,000,000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.