함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수후 수질검사 결과 통보(갈현동398번지외 9개소 배급수관 정비공사)

1. 시설관리과-18709(2016.6.16.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 『 갈현동398번지외 9개소 배급수관 정비공사』후 통수전 수질검사를 실시하려 했으나 ,

3. 수질검사전 통수로 인하여 통수전 수질검사가 불가하여 수질관리 차원에서 통수후 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 :  갈현동398번지외 9개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요  :  D=20~300mm  L=2,269m

다. 통수구간  :  은평구 불광동 194-1 ~ 불광동 317-3호(L=330m)

■ 수질검사결과 ■

검 사 위 치	검사일시	잔류염소	탁 도	판 정	비 고
불광동 169앞 소화전	6.21	0.21	0.17	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	신성균		수질팀장	박번수		행정지원과장	06/23 이희세
협조자
시행	행정지원과-17207	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개