송파구 석촌동 165-9 공동주택 화재조사 일지(3차)

결재	담당자	지휘2팀장	현장대응단장
	전권우	진창은	06/23 박충건

1. 조사대상	********************
2. 조사일시	2016. 6. 22.(수) 10:00 – 15:00 (3차)
3. 제 목	송파구 석촌동 165-9번지 공동주택 화재조사일지(3차)
4. 참여기관	***************************정재은, 소방장 김용훈 소방장 전권우 ○ 경찰(3명) : 송파경찰서 형사2팀 염우철 외 2명 ○ 전기(2명) : 한국전기안전공사 서울동부지사 유제춘 외 1명
4.조사내용	○ 민원인(소유자) 요청에 의한 추가 화재피해 조사 - 2016.6.16.(목) 2차 합동감식 하였으나 “피해자가 부엌 냉장고 뒷부분을 재 감식해 줄 것을 강력히 요청”함 ○ 화재원인조사 사항 - 경찰, 전기 관련 기관과 합동으로 감식한 결과 5층 부엌에 있는 냉장고에서 발화와 관련된 특이점 발견치 못하여 의뢰인(홍성원)에게 화재 패턴과 냉방고 발화여부 설명 후 3차 감식 종료함. - 현재 화재 패턴과 소훼부위의 상태를 확인한바 부엌 가스렌지에서 화재가 발생된 것으로 잠정적으로 추정하고 있으나, - 송파경찰서에서 정확한 원인 확인을 위하여 가스렌지와 중간벨브콕을 수거, 가스안전공사에 감정의뢰 중임. ○ 화재피해조사 사항 - 화재로 인해 공동주택(석촌동165-9번지) 5층 내부 부엌, 작은방 및 옥탑방 약 30㎡가 소실되었고, 냉장고,세탁기,TV, 장롱,침대, 식탁 등 가재도구 일부 소훼되었으며, 직 하층 등 3개층 거주자들에게 수손피해 등 피해상황 확인중임
5. 검토의견	○ 검토결과 - 주택 5층 내부 부엌에서 보이는 화재 패턴과 소훼부위의 상태를 확인한바 부엌 가스렌지에서 화재가 발생된 것으로 발화지점을 좁혔으나, - 정확한 원인 확인을 위하여 가스안전공사 감정결과를 확인하여 화재원인 을 규명할 예정임.