	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서대림동709-1)

분류기호 예방과 - 2016. 6. 23
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (명지성모병원)
1. 민원접수 제 3001,3002호 (2016. 6. 21)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 대림동709-1			관 계 인		허춘웅
허가동의일	2015.12.17		착공신고년월일		2016.4.12
건물규모	철근콘크리트조 지하2층/지상7층, 연면적 6,887.23㎡
주요용도	의료시설	소방시설시공업자		㈜ 흥국이엔지
설 치 소방시설	소화기구,옥내소화전,스프링클러,자동화재탐지설비,시각경보기,유도등,피난기구,비상방송 비상조명,연결송수관
소방공사 감리업자	㈜ 대성기전엔지니어링 대표 백정흠 (책임감리원 : 이병전)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하2층/지상7층, 연면적6,887.23㎡중 지상2층~지상4층(연결통로) 증축,지상6층~지상7층 증축 및 대수선(E/V증설) 소방시설 설치공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤영재					예방과장					06/23 김용규
협조자
시행			예방과-14372									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개