문서번호	급수운영과-11704
결재일자	2016.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김종수		김용현	06/23 전명수
협조	주무관		최지영
	주무관		조봉구

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2016년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구 공사

예비 준공검사(1차) 시행결과 보고

2016.  4.

강동수도사업소

(급수운영과)

2016년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구 공사

예비 준공검사(1차) 시행결과 보고

2016년 강동수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사에 대하여 예비 준공검사(1차)를 실시하고 그 결과를 보고 함

□ 공사 현황

○ 공 사 명 : ****************************

○ 공사기간 : ’16. 05. 02. ~ ’17. 04. 30.
○ 계약금액 : ***************

******************************

□ 예비 준공검사 시행 결과

○ 시 행 일 : ’16. 6. 10(금) 14:00 ~

○ 장    소 : 마천동 21-1외 9개소

○ 검 사 자

***************************
*********************************

○ 검사결과 : 지적사항 없음

연번	위치	지시면적	시공(실측)면적	지적사항	비고
1	마천동 21-1	1.6*3.3	좌동	이상없음	면적실측
		기준 12.5㎝	12.5	“	코아체크
2	마천동 21	1.7*2.5	좌동	“	면적실측
3	거여동 12-1	1.7*3.0	좌동	“	“
4	가락동 147-9	2.6*3.0	좌동	“	“
5	오금동 92-10	1.7*4.6	좌동	“	“
6	둔촌동 39-1	1.2~3.0*5.5	좌동	“	“
7	길동 352-5	1.9*2.4	좌동	“	“
		기준 12.5㎝	12.7㎝	“	코아체크
8	천호동 15-7	2.5~4.0*5.7	좌동	“	면적실측
9	천호동 17-4	1.6*2.8	좌동	“	“
10	성내동 440-3~28	1.2~2.4*47.4	좌동	“	“

□ 향후계획

***********************

****************1차 정산 및 준공

붙  임 : 예비준공검사 사진 1부. 끝.