문서번호	급수운영과-15180
결재일자	2016.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
이진원	배성호	06/23 오기석
협 조

『광진구 자양동 12-3호』

급수불편 민원발생 보고

2016. 06

급수운영과

『광진구 자양동 12-3호』

급수불편 민원발생 보고

광진구 자양동 12-3호 건물의 불출수 민원이 발생되어 현장조사한 내용을 아래와 같이 보고 드림.

		민원발생현황

❍ 일    시 : 2016. 06. 22(수) 오전 9시34분(불출수 민원 접수)

❍ 위    치 : 광진구 자양동 12-3호

❍ 민 원 인 : 최민진 (*************)

❍ 민원요지 : 오전 06:00경부터 불출수에 따른 불편사항을 조속히 처리 요청

		보고 내용

❍ 상기 불출수 건물의 수도계량기(임시철거 2개소)를 확인한 바, 계량기까지 수돗물이 유입되고 있지 않음을 확인하였고, 또한 건물 내 가구 및 점포 등 다수의 급수처에 수돗물 공급이 중단된 상태임.  ※ 수도계량기 : 영업용20mm*1, 가정용20mm*1

❍ 상기 건물은 다수의 점포(노래방, 식당 등)들이 입주하고 있어 영업개시 시작시각(오후 15:00) 전 까지 긴급으로 급수공급을 해야할 실정임.

<위치도>

		조치 의견

❍ 상기 보고내용과 같이 불출수 원인파악을 위한 확인굴착을 실시하여, 분기점(150/25mm) 이상유무를 파악하고 불출수 원인 발견 시 즉시 급수공급이 가능토록 조치하고자 함.

❍ 아울러, 본 공사는 2016년 광진구 상수도공사 업체인 “㈜윤석산업”에 작업토록 지시하여 맑고 깨끗한 아리수 공급에 만전을 기하고자 함.

❍ 공사개요

위 치	공사개요	소요예산	예 산 과 목	비고
자양동 12-3호	확인굴착 1개소 (2m*2m)	1,000천원	자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후상수도관 정비)

끝.