소방특별조사 세부조사표 (*****************)

검사일시 : 2016.6.22.

1. 조사대상

대 상 명	******************			전화번호	************ **************
소 재 지	************	대표자	******	주 용 도	*위험물 저장 및 처리시설
건물구조	*************************			소방안전관리자	/

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	․ 해당없음
②소방계획서에 따른 업무수행사항	․ 해당없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	․ 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	․ 해당없음
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	․ 화재 예방조치를 위해 관리 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	․ 해당없음
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	․ 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	․ 위험물 안전관리 철저토록 지도함

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )
피난시설 등	실시( ○ )

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소방시설 등	․ 수신기 예비전원 불량
피난시설 등	피난시설 등	․ 특이사항 없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기적인 전기안전점검 사항	실시 확인됨
가스 분야	정기적인 가스안전점검 사항	실시 확인됨
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	김옥규		차기영		신연화		06/23 강신철
협조