문서번호	시설과-4680
결재일자	2016.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장
오영근	강민수	06/24 김한준
협 조

『2016년 전기설비 유지보수공사(연간단가)』 작업지시(2차) 완료보고

2016.6.

중부공원녹지사업소

시설과

『2016년 전기설비 유지보수공사』

작업지시(2차) 완료보고

남산 및 산하 공원 전기설비 유지보수공사(연간단가) 작업지시(2차) 사항에 대한 작업결과를 아래와 같이 보고합니다.

관련근거

시설과-3379(2016.5.9.) : 작업지시(2차)

공사개요

공 사 명 : 2016년 공원 전기설비 유지보수공사(연간단가)

도 급 자 : ㈜한빛파워텍  대표 강문식

공사금액(2차) : 금49,982,880원

공사규모 : 한남자락 LED 보안등기구 교체 설치 등

2차 작업지시 사항 및 작업 결과

작업지시 대상	작업 결과	비고
LED 보안등기구 교체 설치	한남자락 LED 50W 132등 설치 완료 장충체육회 진입로 LED 50W 11등 설치 완료 한강진역 진입로 LED 50W 23등 설치 완료
공원등주 4m 1등용 교체 설치	용암배드민턴장 2본 설치 완료 용산2가동 게이트볼장 4본 설치 완료 후암배드민턴장 3본 설치 완료
공원등주 아암 교체 설치	한남자락 아암 132개 설치 완료 장충체육회 진입로 아암 11개 설치 완료 한강진역 진입로 아암 23개 설치 완료

작업물량

첨부 내역서 참조

향후계획

금회 작업 완료된 물량 및 금액은 설계변경 정산

첨부 : 1. 2차 작업완료 내역서 1부.

2. 2차 작업사진 1부. 끝.