투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	정거장내 조명등 시공시 유의사항 알림

1. 귀사(감리단)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.『우이신설 도시철도 민자사업』과 관련, 정거장내 조명등 시공시 유의사항을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대합실과 승강장 사이 개방공간 고천정 조명등 설치위치

- 향후 유지보수 직원의 안전사고 위험을 예방할수 있어야 함.

- 유지보수 장비(사다리 또는 리프트카)로 접근이 가능한 위치여야 함.

나. 대합실과 승강장 사이 개방공간 조도확보 철저

- 승강장의 조도확보만을 고려시 대합실 고객의 눈부심 우려

다. 장식조명 시공시 주변 조명과의 조화(조도 및 색온도 고려).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	우이신설 경전철(주),우이신설 도시철도 민자사업 1~4공구 책임감리단
주무관	황영필		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	06/24 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-6746	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7283	/전송	772-7308	/		/	대시민공개