문서번호	현장민원과-16958
결재일자	2016.6.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	현장민원과장	중부수도사업소장
선우요섭	김용운	06/24 유경애

삼풍아파트 (공용배관 교체)  완공상태 검사 결과 보고

2016. 06

중부수도사업소

(현장민원과)

삼풍아파트(공용배관 교체) 완공상태 검사 결과 보고

옥내급수관 개량 공사비 지원심의회에서 공사비 지원을 결정한  회현동 삼풍아파트 공용배관 교체공사가 완료됨에 따라 공사비 지급 요청서류가 제출되어, 공사비 확인 등 완공상태 결과 보고임

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 회현동 삼풍*************

○ 공사기간 : 2016. 4. 15 ～ 2016. 6. 15

○ 공사내용

- 급수관 교체 : D = 15～100mm,  L = 805m

- 부스타 펌프 : 3대

○ 공사금액 : *********

○ 지원가구 및 지원금액 :****************

○ 시공업체 : ******************

□ 보고 내용

공사전 (승인)			공사 완료 (공사비 요청)
지 원 가 구	공사비(천원)		지 원 가 구	공사비(천원)
	총 공사금액	지원금액		총 공사금액	지원금액
119	102,036	47,600	119	102,036	47,600

○ 공사금액 및 지원가구 일치 여부 확인

□ 조치 의견

○ 공사완료에 따른 공사금액 및 가구수가 변경이 없으므로, 완공상태 검사후

지원금액을 지급코자 함

※ 공사비 지원 금액 : 47,600천원

붙임 : 공사완료 보고서 1부.  끝.