문서번호	수처리연구과-4455
결재일자	2016.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수처리연구과장	수도연구부장	서울물연구원장
박윤선	장동우	代장동우	06/24 정득모
협 조

안전의식 제고를 위한

실험실 및 플랜트 안전점검 결과 보고

수도연구부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

안전의식 제고를 위한

실험실 및 플랜트 안전점검 결과 보고

수도연구부 실험실 및 플랜트에 대하여 교차 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		점 검 현 황

□ 점 검 일 : ’16. 6. 20.(월) ~ ’16. 6. 22.(수)

□ 점검대상 : 14개소(실험실 9, 플랜트 4, 기타1)

□ 점검방법 : 과별 점검조(2인)을 구성하여 교차점검표에 의거 현장점검

Ⅱ		점 검 결 과

□ 실험실(플랜트) 별 점검결과

실험실(시설)명		점검부서(점검자)	점검결과
수처리 연구과	수처리실험실	배급수연구과 (송재승,김효일)	적체물 정리 필요
	기기분석실		통신케이블 및 전기콘센트 정리필요
	막여과실험실		이상없음
	고도정수처리플랜트		이상없음
배급수 연구과	부식모형실험실	재료연구과 (임희아,강경화)	이상없음
	부식제어연구실		이상없음
	기전연구실		이상없음
	배급수관 부식제어 플랜트		이상없음
재료 연구과	재료연구실험실	물순환연구과 (안봉삼,김규하)	이상없음
	재료연구실험실Ⅱ		이상없음
	막인증플랜트		이상없음
물순환 연구과	물순환연구실험실	수처리연구과 (박윤선,이건수)	이상없음
	가스용기 보관실		이상없음
	중랑 파일롯 플랜트		이상없음

□ 주요 점검사진

< 기기연결 배관 점검 : 양호 >	< 플랜트 연결부 점검 : 양호>
<파일롯 플랜트 정리상태 : 양호 >	< 기전 및 기계설비상태 : 양호>
< 초자류의 적정관리 : 양호>	< 콘센트 연결부위 정리 필요>
<통신선 바닥 고정 필요>	< 실험실 내 적치물 >

□ 점검 중 현장 조치 내역

- [수처리실험실]
: 적체물 창고로 이동보관

- [기기분석실]
: 통신케이블 및 전기 콘센트 정리 완료

Ⅲ		향 후 계 획

□ 상시 사용 기기(증류수제조기, 초자세척기 등)에 대하여 정기적인 업체 진단 및 연결부위 점검․교체 : 각 과별 진행(연 1회 이상)

붙임 : 각 과별 교차점검표.  끝.