투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 공장동 출입문 환기장치 설치 승인

1. 중랑사업소 –171020(‘16.06.22)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 건조시설 공장동 출입문 환기장치 설치 사업에 대하여 아래와 같이 승인하니, 설치 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사업개요 : 건조시설 공장동과 제어실 출입문에 외부공기 공급시설 설치로                            분진유입방치

***********외부공기 유입배관 및 환기FAN 설치 1조

**********************

나. 검토결과 : 건조기 공장동에서 제어실로 출입시 분진과 악취가 유입되고 있어 제어실 출입구에 외부공기 유입장치를 설치하여 분진유입 및 악취유입 방지로 근무환경 개선

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	06/24 이동신
협조자
시행	운영과-4905	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)