출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	행정지원과장			결재
강수지		최덕기	06/24 이두영
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 **********************에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 06. 24.
보 고 자 : 행정9급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 06. 24

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-06-24) / 정창익 외 1명

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 26279945 /  구경 : 75㎜  /  업종 : 공공용

나. 주   소 : **************************

다. 성   명 : 독산초등학교 (************)

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적 11,726㎡, 총 3동의 건물로 이루어져 있으면 37학급이 사용 중인 초등학교로 공공용 수전임.

- 3,351㎥ (6/24) - 3,159㎥ (6/17) = 192㎥,

192㎥ ÷ 7일 × 61일 = 1,673㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 본관동 뒤쪽 음수대 배관 및 식당 화장실 배관 및 식당화장실 배관 누수를 확인하고 6월 10일 수리 완료함. (업체: 현대상사)

건물	수리현장	6/24 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 5.5 정례검침시 누수격증으로 인한 요금으로 작년 동월(15년 5월,7월)을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -1,537,020원

비  고

현장확인 참여자 : ********************