투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(보도환경개선과장)
(경유)
제 목	을지로 보행환경개선 현장점검 지적사항 처리결과 제출

1. 보도환경개선과-8038(2016.6.22.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 을지로 보행환경개선 현장점검 지적사항 처리결과를 아래와 같이 제출하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 지적사항 및 처리결과

연번	위 치	현장점검내용	처리결과
26	을지로 238 공사현장	교통신호제어기 이전	제어기 점검 및 교통경찰 수동조작을 위하여 공사현장 안으로 이전설치 불가
35	을지로3가역 3번출구	교통신호제어기 이전	사고방지를 위해 적정한 이격거리가 필요하여 경계석에서 떨어진 위치에 설치되어 이전설치 불가

끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	호정오		기전과장	전결 06/24 양영민
협조자
시행	기전과-6766	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	300-8395	/전송	300-8410	/		/	대시민공개