결재	팀장	간호2과장	간호1과장
	권금희	김남희	대결 06/24 代김남희
	주무관	강희자

문서번호 :	간호부-5890

의료기기 수리요구 결과보고서

의료기기명	규격		취득금액			구매일자		비고
경보장치	EGM-100 220*125*82㎜		3,300,000			2008.07.10
■ 고장명세
품 명		규격		단위	수량		비고
E.O Gas Sensor		EGM-100		개	1		교체비용 1,300,000원
이		하		여	백
1. E.O Gas 누출을 알리는 센서로 내구년한 2년 도래에 따른 교체 필요하여 수리업체에서 6월14일 센서 수거하여 6월24일 센서교체 작업 완료 후 정상작동 여부 점검실시함.

위의 의료기기에 대하여 수리(교체)를 완료하였음을 보고합니다.

2016년  6월 24일