문서번호	총무과-21590
결재일자	2016.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
채충일		임철수	06/24 이혜경
협조
	주무관		장병선

『본관 지하2층 힐링센터 신설 관련』

공조 등 기계설비 공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6

행  정  국

(총무과)

『본관 지하2층 힐링센터 신설 관련』

공조 등 기계설비 공사 계획

본관 지하2층 舊)시민청사무실에 신설하는 힐링센터의 용도와

기능에 맞도록 공조, 소방 등의 설비공사를 시행코자 함.

□ 공사대상 : 실내 공조, 소방, 음수대, 세면기

힐링센터 배치도	씽크대 급배수	음수대 위치

□ 공사내용

○ 철거 및 재설치, 추가설치 (사무실 칸막이, 천장 재 공사 시행)

- 공조기 급배기구 : 철거 및 재설치 12개, 추가설치 6개(급기3, 배기3)

- 스프링클러 헤드 : 철거 및 재설치 12개, 추가설치 3개

○ 신설

- 음수대 : 급수관 1식, 배수관 1식, 음수대 1대

- 세면대 : 급수관 1식, 배수관 1식, 온수관 1식

□ 소요금액

○ 공사금액 : 약 7,500천원

- 디퓨져 :   100천원×18개소  = 1,800천원

- 헤  드 :    80천원×15개소  = 1,200천원

- 음수대 : 3,500천원×1개소  = 3,500천원(음수기 포함)

- 세면대 : 1,000천원×1개소  = 1,000천원

○ 기계설비 연간단가업체에서 우선시공하고, 차후 설계변경 후 정산. 끝.