아리수 품질확인제 일일보고(6월23일)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이명진	이동조	06/24 代김종진

아리수 음용률 향상 및 우수성 홍보를 위해 아리수 품질확인제 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 06. 24.

보고자 : 공업7급  이명진

❍ 아리수 품질확인제 추진결과

❏ 검사일자 : 2016. 06. 23.(목)

❏ 검사대상 : 민원 및 아파트 수질검사

❏ 검 사 원 : 직원 3명, 수질검사원(12명)

❏ 검사항목 : 5개 항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

❏ 검사결과

- 아리수 품질확인제(25,785개소) 목표 대비 48.3%(2016.6.23.) 추진

검 사 일	방 문 가구수	검 사 건 수			미 검 사 건 수			방문검사 이행률(%)	부적합현황
		계	적합	부적합	계	거부	부재		계	개선	미개선
‘16.06.23.	561	196	196	0	365	0	365	34.9	0	0	0
누 계	24,132	12,463	12,459	4	11,629	16	11,613	51.6	4	4	0

- 수질검사원(임기제포함) 검사실시

검 사 일	검사실시 건 수	수 질 검 사 결 과			비 고
		계	적 합	부 적 합
‘16.06.23.	193	193	193	-
누 계	12,179	12,179	12,179	-

- 수질검사 신청가구 (민원)

검 사 일	민원접수 건 수	수 질 검 사 결 과			비 고
		계	적 합	부 적 합
‘16.06.23.	3	3	3	0
누 계	284	284	280	4

※ 부적합내역: 서초구 신반포3지구 아파트 2개소 탁도,철성분 기준초과

부적합조치내역 : 옥내배관 교체세대로 부적합개선2건(2016.3.30.)

부적합내역:신반포2지구 아파트 2개소 철성분 기준초과.

부적합조치내역 : 옥내배관 교체세대로 부적합개선2건(2016.5.10.)   끝.