문서번호	정수과-3325
결재일자	2016.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		06/24 임두선
협조
	주무관		박근희

정수약품 (O2·CO2) 관리대장

2016. 06.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

2016년 정수약품 (02) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	액화산소 현황 (1호 탱크)				액화산소 현황 (2호 탱크)
06월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		13,863				12,383
1		13,863	0			11,224	1,159
2		13,863	0			11,170	54
3		12,740	1,123			11,127	43
4		12,463	277			10,342	785
5		11,456	1,007			10,134	208
6		10,313	1,143			10,066	68
7		10,273	40			9,023	1,043
8		9,992	281			7,864	1,159
9		9,145	847			7,608	256
10		8,255	890			7,549	59
11		8,022	233			6,710	839
12		7,025	997			6,500	210
13		5,853	1,172			5,794	706
14		5,698	155			5,451	343
15	9,500	14,854	344		9,500	14,180	771
16		14,753	101			13,637	543
17		13,671	1,082			13,418	219
18		13,299	372			12,888	530
19		13,270	29			11,734	1,154
20		13,219	51			10,639	1,095
21		12,148	1,071			10,554	85
22		11,008	1,140			10,503	51
23		10,962	46			9,636	867
24
25
26
27
28
29
30
31
계	9,500		12,401	‘15년이월량	9,500		12,247	‘15년 이월량
소 계	98,500		95,878	182,907	104,500		98,683	186,337
총 계	108,000		108,279		114,000		110,930	총 이월량 : 369,244

2016년 정수약품 (ＣＯ2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 현황 (1정수장)				이산화탄소 현황 (2정수장)
06월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		7,991				6,571
1		7,991	0			6,571	0
2		7,991	0			6,571	0
3		7,991	0			6,571	0
4		7,991	0			6,571	0
5		7,991	0			6,571	0
6		7,991	0			6,571	0
7		7,991	0			6,571	0
8		7,991	0			6,571	0
9		7,991	0			6,571	0
10		7,991	0			6,571	0
11		7,991	0			6,571	0
12		7,991	0			6,571	0
13		7,991	0			6,571	0
14		7,991	0			6,571	0
15		7,991	0			6,571	0
16		7,579	412	탱크압력 상승으로 인한 일시 투입		5,982	589	탱크압력 상승으로 인한 일시 투입
17		7,579	0			5,982	0
18		7,579	0			5,982	0
19		7,579	0			5,982	0
20		7,579	0			5,982	0
21		7,579	0			5,982	0
22		7,579	0			5,982	0
23		7,579	0			5,982	0
24
25
26
27
28
29
30
31
계			412	‘15년 이월량			589	‘15년 이월량
소 계	114,000		120,661	1정수장 : 72,344	129,000		134,806	2정수장 : 15,789
총 계	114,000		121,073		129,000		135,395	총 이월량 : 88,133

끝.