문서번호	운영과-4860
결재일자	2016.6.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		지방환경사무관대우	운영과장
박광현		하병문	06/24 이동신
협 조
	주무관			김정환

제3벨트탈수동 운영사무실 에어콘 불량 부품교체 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 06

중랑물재생센터

( 운 영 과)

제3벨트탈수동 운영 사무실 에어콘 불량 부품교체 계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 벨트 탈수기동 운영 사무실 에어콘 고장으로 아래과 같이 긴급으로 교체 하고자 보고드림.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 06. 23

점 검 자 : 주무관 박광현, 주무관 김정환, 주무관 강왕구.

점검대상 : 제3처리장 벨트탈수기동 운영 사무실 에어콘 점검

2		점검현황

벨트탈수동 운영 사무실 에어콘이 2016.06.21.화요일 가동중 부식성 가스로 인해 냉매장치 고장이 발생하여 부품 교체가 필요한 실정임.

3		조치계획

에어콘 전문 수리 관련업체 내방 및 불량부품 확인후 교체작업

시행조치.

4		지출방법 및 소요예산

지출방법 : 법인카드 및 소액 결재로 지출

소요예산 : 800,000원

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 공공 운영비