	성북소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	소방장비(공기충전기) 고장발생보고

1. 2016년 소방재난업무가이드『안전지원행정편 소방장비 운용 및 관리 내실화』호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 현장대응단 진압대에서 관리 운용중인 소방장비(공기충전기)가 다음과 같이 고장 발생하였기에 보고하니 조치하여 주시기 바랍니다.

소속	일시	장비명	연식	기종	고장내역		담당자	비고
					고장부분	원인	소방위 홍희표 소방위 이근수 소방위 임민철
현장대응단 진압대	2016. 6.22.	공기 충전기	2008	AIF-2000CS	토출밸브 2번,3번 고장	장기 사용

붙임 : 고장발생보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	오기성		진압2대장	홍상의		지휘3팀장	최득락		현장대응단장	06/24 김연경
협조자
시행	현장대응단-4484	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화	02-923-0119	/전송	02	/	oks119111@seoul.go.kr	/	대시민공개