출 장 결 과 보 고 서

담당자		검사지도팀장	예방과장		결재
이재정		탁한수	전결 06/25 최광수
협 조

	예방과-6560(2015.5.12.)호 “전통시장 소방안전대책 강화 계획알림” 명에 의하여 2016. 6. 22. 1전통시장 1소방관(멘토) 운영과 관련 사당시장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 6. 23.
보 고 자 : 검사지도팀장 성명 : 탁한수

보 고 내 용
일 시	2016. 6. 22. 14:00 ~ 14:40
건 명	6월 중 1전통시장 1소방관(멘토) 운영 <검사지도팀장>
내용	1. 일 시 : 2016. 6. 22(수) 14:00 ~ 14:40 2. 대 상 : 사당시장(사당로 244) - 대표자 ************************ 3. 출장자 : 검사지도팀장 소방경 탁한수 외 1명 4. 결 과 - 가입식 소화기 비치여부 확인(없음) - 1점포 1소화기 갖기 운동 : 15개점포 점포별 1개이상 비치확인 - 화재예방활동 지도 : 여름철 선풍기 및 에어컨 실외기 등 전기용품 과열에 따른 화재발생 당부사항 지도 및 문어발실 콘덴서 사용 지양 - 소방안전교육 : 옥내소화전 사용법 및 소방시설 유지관리 교육 안전관리자 및 6개 점포 영업주 실시 5. 특이사항 - 점포수 : 15개, 야간 3명 상주 확인 - 3층 관리사무소, 1층 초소 운영
비 고