건축허가 신청에 *********************

결재	★담당자	예방팀장	예방과장
	석기원	박숙자	06/25 代전양구

1. 용산구청 건축디자인과-13392(2016.6.22.) 「건축허가 신청에 따른 협의*********************

***********************************************

*****************
*****	이경희 건물	***	복합건축물(업무시설, 공동주택)
******	*****************************	***	이경희
****	********************
****	404.3*	****	240.49*	***	2,670.49*
*************
*****	㈜천일이엔씨	***	인천광역시 남구 문학동 366-2	***	이광우
*****	***************)	***	정준근	****	032-429-3138	****	제2007-3호
*****	****	**********************
****	***********************
****	피난기구(완강기), 유도등
******	연결송수관설비, 비상콘센트설비
******	****

*********

기존 건축물 개요		구분		신고 건축물 개요
용도	면적(㎡)	층구분	건축구분	용도	면적(㎡)
		-1	신축	공동주택(기계식주차장)	178.56
		-1	신축	공동주택(기계실, 발전기실)	74.1
		1	신축	공동주택(주차관리실)	34.15
		1	신축	공동주택(카리프트)	57
		1	신축	공동주택(MDF실)	10.12
		2	신축	공동주택(오피스텔)	211.36
		3	신축	공동주택(오피스텔)	230.43
		4	신축	공동주택(오피스텔)	230.43
		5	신축	공동주택(아파트)	173.06
		6	신축	공동주택(아파트)	173.06
		7	신축	공동주택(아파트)	173.06
		8	신축	공동주택(아파트)	173.06
		9	신축	공동주택(아파트)	173.06
		10	신축	공동주택(아파트)	173.06
		11	신축	공동주택(아파트)	173.06
		12	신축	공동주택(아파트)	173.06
		13	신축	공동주택(아파트)	173.06
		14	신축	공동주택(아파트)	86.8
		옥탑	신축	업무시설(계단실/연면적 제외)	18.08

다. 검토의견

- 본 건축물의 설계도서 등을 검토한바, 건축물 높이 43.7m, 11층 이상 4개층 방화구획 되어 비상용승강기 설치제외 대상, 기타 화재예방,소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조(건축허가 등의동의) 및 같은법 시행령 제12조(건축허가 등의 동의대상물의 범위 등), 제15조(특정소방대상물의 규모 등에 따라 갖추어야 하는 소방시설 등) 및 같은법 시행규칙 제4조(건축허가등의 동의요구)의 규정에 적합하므로 허가 동의함이 가하다고 판단됩니다.