서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보라매안전체험관 체험시설 일제 점검 결과

1. 관련근거

가. 안전지원과-2068(2016.1.29.)『2016년 시민안전체험관 운영계획』

나. 안전지원과-12511(2016.6.16.)『보라매안전체험관 체험시설 일제 점검 계획』

2. 위와 관련 안전한 교육환경을 구현하고자 실시한 보라매안전체험관 체험시설에 대한 일제점검 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 자체점검 : 순차적 점검 실시

점검방법	일일점검	주간점검	소방시설점검
점검시기	운영시작 전 운영종료 후	2016.6.16.(목)	2016.6.20.(월) 2016.6.21.(화)
점검내용	육안점검 기능점검	광나루안전체험관 인력 지원을 통한 점검	소방시설 공사 및 점검
점 검 자	전직원□시설공무직	체험관장 박정경 소방위 류경준 등 전직원	㈜엠브이피 소방
점검결과	이상없음	이상없음	이상없음

나. 지진체험시설 전문업체위탁점검 : ㈜ 이노시뮬레이션

체험시설	실 내 지 진	붕 괴 탈 출	실 외 지 진
점검시기	2016.6.24.(금)
점검결과	이상없음	이상없음	이상없음

븉임  보라매안전체험관 일제점검 결과 1부.  끝.

담당자	이진욱		보라매안전체험관장	이희순		안전교육팀장	이진희		안전지원과장	06/27 민목영
협조자	담당자	유재열
시행	안전지원과-13216	(		)	접수		(		)
우	07065	서울특별시 동작구 여의대방로 22	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	20274112	/전송	0220274169	/	jinwook412@seoul.go.kr	/	대시민공개